# инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних ёлок

1. В школах, детских садах, клубах, дворцах и учреждениях новогодние ёлки разрешается устраивать только в помещениях, расположенных не выше 2-го этажа и имеющих два эвакуационных выхода. 2. Ёлку следует устанавливать на устойчивой подставке, 'чтобы она не препятствовала эвакуации людей. Расстояние от ветвей до стен и потолка должно быть не менее 1 метра. Все выходы, проходы, коридоры, лестницы должны быть свободными. 3. Для освещения елки необходимо применять электро - гирлянды только заводского изготовления. 4. Строго запрещается во время проведения торжеств возле елки применять дуговые прожекторы, бенгальские огни, фейерверки, пользоваться хлопушками, пиротехническими изделиями и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару, а также посещать праздники в костюмах из ваты или бумаги, не пропитанной огнезащитным составом. 5. Помещение, в котором проводится новогодняя ёлка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (не менее 2-х огнетушителей, ведро с водой, покрывало из шерстяной ткани). 6. При оформлении ёлки запрещается: - использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения; применять для освещения свечи; - обкладывать подставки и украшать ветки ватой и игрушками, не пропитанными огнезащитным составом; - осыпать бертолетовой солью и устанавливать световые эффекты с применением химических и других веществ, бенгальских огней и хлопушек, могущих вызвать возгорание; 7. При организации и проведении новогодних мероприятий запрещается: - проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожарные работы; - уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.; - полностью гасить свет в помещении во время представления; - допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 8. Ответственным лицам за обеспечение пожарной безопасности является руководитель учреждения, организации, в которых проводится новогодний праздник. Это лицо обязано: - назначить приказом ответственных дежурных из числа администрации учреждения, проинструктировать их по настоящим правилам и о порядке эвакуации детей из помещения; - выделить в распоряжение дежурных первичные средства пожаротушения и обучить их пользоваться ими; Обеспечить свободный доступ к телефонам в здании, где проводится праздник новогодней ёлки. У телефона поместить табличку с номером вызова пожарной охраны.

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольной пожарной дружины.